Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

|  |  |
| --- | --- |
| № |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 1 | ” | декабря | 20 | 16 | г. |

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Здание школы, 152454,Ярославская область, Первомайский район, с. Всехсвятское, ул. Школьный переулок, д.4

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | отсутствие тактильных обозначений | С | Устройство тактильных табличек и направляющих полос | текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | отсутствие тактильных обозначений | С | Устройство тактильных табличек и направляющих полос | капитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | отсутствие тактильных обозначений | С | Устройство тактильных табличек и направляющих полос | текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | отсутствие тактильных обозначений  отсутствие пандуса | С, К | Устройство тактильных табличек и направляющих полос, устройство пандуса | капитальныйремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности \* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| территория, прилегающая к зданию | ДП-И (К, О, Г, У) |  |  | ремонт капитальный |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна полностью для инвалидов с нарушениями умственного развития. Для других категорий инвалидов необходимо выполнение работ по адаптации объекта.