Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

|  |  |
| --- | --- |
| № |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 1 | ” | декабря | 20 | 16 | г. |

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Здание школы, 152454 Ярославская область, Первомайский район, с. Всехсвятское, ул. Школьный переулок, д.4

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо дляинвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствие тактильных обозначений | С | Устройство тактильных табличек, направляющих полос | текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствие тактильных обозначений, отсутствие пандуса | С, К | Устройство тактильных табличек, направляющих полос, устройство пандуса | капитальный ремонт |
| 2.3 | Входная площадка(перед дверью) | есть |  |  | Отсутствие тактильной информации об учреждении  | С | Устройство тактильных табличек на языке Брайля | текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь(входная) | есть |  |  | Отсутствуют световой и звуковой маяк | С, Г | Установка маяков | текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | нет |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности \*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследованияОСИ |
| № на плане | № фото |
| вход в здание | ДП-И (К, О, Г, У) |  |  | капитальный ремонт |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: необходимо выполнение работ по адаптации зоны для категории инвалидов категории С, Г, К.